Информация

о функционировании нецентрализованных систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебее6вский район Республики Башкортостан на 01.06.2015 г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Место расположения источника водоснабжения | Место разбора воды | Качество воды в источниках | Реквизиты документа, подтверждающие качество воды | Сведения об организации, осуществляющей водоснабжение с использованием нецентрализованных систем водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Байрак | 500 м северо-западнее д. Байрак, на склоне холма | д. Байрак, ул. Центральная, возле дома № 11 | Соответствует ГОСТам | Протокол №207 от 28.05.2015 г., акт № 60 отбора проб воды | нет |
| 2. | д. Исмагилово | В центре д. Исмагилово на берегу речки Аръелга | д. Исмагилово, ул. Заречн7ая, возле д. № 1(за огородом) | Соответствует ГОСТам | Протокол №214 от 01.06.2015 г., акт № 72 отбора проб воды | нет |
| 3. | д. Каин-Елга | Д. Каин-Елга , ул. Центральная, возле дома № 40 | д. Каин-Елга , ул. Центральная, возле дома № 40 | Соответствует ГОСТам | Протокол №211 от 01.06.2015 г., акт № 69 отбора проб воды | нет |
| 4. | д. Куш-Елга | В 200 м северо- западнее д. Куш –Елга, на склоне холма | д. Куш-Елга, ул. Центральная, возле дома № 18 | Соответствует ГОСТам | Протокол №208 от 28.05.2015 г., акт № 61 отбора проб воды | нет |

Глава сельского поселения                                             Харисова Л.М.