| БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ БƏЛƏБƏЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ТУЗЛЫКЫУЫШ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИЯТЕ 452036, Тузлыкыуыш ауылы, Чапаев урамы, 1А й. |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЗЛУКУШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 452036, с.Тузлукуш, ул.Чапаева, 1А. |
| --- | --- | --- |

КАРАР                                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» сентябрь 2014 й.                    № 35                    «15» сентября 2014 г.

Об утверждении  Программы  комплексного  развития                             систем коммунальной  инфраструктуры  сельского  поселения Тузлукушевский сельсовет  муниципального  района                           Белебеевский  район  Республики Башкортостан                                                   на 2014-2020 годы

В соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденными Приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 и в целях повышения надёжности объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на   2014 – 2020 годы».

2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Тузлукушевский  сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан и обнародовать на информационном стенде в администрации сельского поселения Тузлукушевский  сельсовет по адресу: РБ Белебеевский район, с.Тузлукуш, ул.Чапаева, д. 1А.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения:                                                   Л.М.Харисова

Утверждено постановлением Администрации сельского поселения  Тузлукушевский сельсовет

муниципального района

Белебеевский район

Республики Башкортостан

№ 35 от «15» сентября 2014 года

Программа

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район

Республики Башкортостан на 2014 – 2020 годы»

ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРОСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЗЛУКУШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

НА 2014 – 2020 годы»

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на период 2014-2020 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 гг.» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, предприятия и организации коммунального комплекса муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. |
| Цель и задачи реализации Программы | Основная цель Программы - обеспечение надежности, качества и доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на период 2014-2020 гг. и в перспективе до 2027 г. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Первый этап (2014-2017 гг.) - выполнение адресной Программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры; Второй этап (2018-2027 гг.) – реализация перспективных проектов развития коммунальной инфраструктуры за счет активного использования механизмов государственно-частного партнерства |
| Основные мероприятия Программы | поэтапное восстановление объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; модернизация действующих объектов коммунальной инфраструктуры на основе внедрения современных технологий энерго- и ресурсосбережения; расширение охвата населения коммунальными услугами за счет развития централизованной системы водоснабжения и сбора и вывоза ТБО в населенных пунктах поселения; оптимизация существующих схем тепло- и водоснабжения, водоотведения и электроснабжения с проведением необходимых проектных изысканий; приведение производственных мощностей ресурсоснабжающих организаций в соответствие с перспективными потребностями в коммунальных ресурсах; обеспечение возможности подключения к коммунальным системам объектов, строящихся в соответствие с Генеральным планом сельского поселения. |
| Объем финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 12.9 млн. руб., в том числе: 2015г. –1.5 млн. руб. 2016г. –.2.5 млн. руб.; 2017г. – 2.7. млн. руб. 2018г. –2,6 млн. руб. 2019г.- 0,69 млн. руб. 2020 г.- 1,2 млн. руб. 2021-2027г. – 21 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | К 2027 году ожидается достижение следующих результатов: 1. Снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их выработки, транспортировки и распределении, в том числе: - до 30% от уровня 2016 года по системе водоснабжения; - до 36% от уровня 2017 года по системе теплоснабжения; - до 40% от уровня 2018 года по системе электроснабжения 2. Снижение удельного объема коммунальных ресурсов, потребляемых населением, в том числе: - до 75% от уровня 2017 г. по водопотреблению; - до 85% от уровня 2018 г. по теплопотреблению. 3. Повышение количества потребляемых населением коммунальных ресурсов, расчет по которым ведется с использованием приборов учета (в % от общего количество), в том числе: - до 89% по теплоснабжению и холодному водоснабжению; - до 99% по электроснабжению. 4. Обеспечение максимально допустимой доли совокупной стоимости коммунальных ресурсов в доходах граждан не более 6,9%. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. Координатором Программы является Администрация сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район РБ. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется организациями коммунального комплекса района в рамках подготовки и выполнения производственных программ. Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевкий район РБ в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Тузлукушевский  сельсовет муниципального района Белебеевский  район Республики Башкортостан на 2014-2020 годы (далее - Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, отвечает интересам жителей сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевского  район Республики Башкортостан и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ. В связи с тем, что сельское поселение Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский  район Республики Башкортостан  из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, республиканского, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- снижение потерь при эксплуатации систем энергоснабжения, водоснабжения  и введения системы газоснабжения населения.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2014-2020 годов.

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

4.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский  район Республики Башкортостан являются подземные воды  из каптированных родников: с. Тузлукуш-  1 родник, д. Ирек - 1 артезианская скважина и частные родники. В  населенных пунктах д. Азекеево-1 родник, д. Байрак-1 родник, д. Каин-Елга - 2 шт., д. Куш-Елга - 1 шт., д. Репьевка -1 шт.- каптированные родники ,  в д. Исмагилово – 2 родника и частные скважины.

– колодцы и частные скважины.. Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Система водоснабжения в по сельскому поселению  централизованная, общая протяженность водоводов составляет             12.9 км.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, выявлено:

-  в связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается.

- растет процент утечек особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 25-30 лет, полиэтиленовых более 50 лет.

- износ водопроводных сетей составляет  по сельскому поселению 90 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 45- 65% от объема воды поданной в сеть.

- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Проблемы водоснабжения сельского  поселения:

- требуется замена сетей водоснабжения диаметром 40, 63, 76, 89 мм протяженностью 6900  м. по сельскому поселению

4.2. Электроснабжение

Система электроснабжения сельского поселения Тузлукушевский  сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан централизованная. Основными источниками электроснабжения являются распределительные подстанции (КТП):

Система электроснабжения сельского поселения сохраняется от существующих централизованных объектов:

Основным централизованным источником электроснабжения с. Тузлукуш являются распределительные подстанции (КТП),   в количестве 4 штук, в            д. Азекеево - 1 шт., в д. Байрак -1 шт., д.Ирек -1 шт., д. Исмагилово – 4 шт,          д. Каин-Елга - 2 шт., д. Куш-Елга - 1 шт., д. Репьевка -1 шт.

4.3. Газоснабжение

Газоснабжение потребителей района проектирования осуществляется на базе природного и сжиженного углеводородного газа. Природный газ поступает от ГРС по территории района по межпоселковым сетям до газораспределительных пунктов и далее по газопроводам среднего давления непосредственно потребителям.  Потребители, необеспеченные природным газом, используют на индивидуально – бытовые нужды сжиженный газ. Деревня Репьевка не обеспечена централизованными газораспределительными сетями.

5. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы. В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электроснабжению, водоснабжению и  газоснабжению. Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электроснабжению, водоснабжению, газоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

6. Механизм реализации Программы

Администрация сельского поселения сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 1);

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельского поселения с привлечение средств республиканского бюджета, районного бюджета, других источников финансирования. Общий объем финансирования Программы составляет  11190000 рублей.

Финансирование Программы предусматривает финансирование из республиканского и районного бюджетов в виде дотаций местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2014-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный  год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие водопроводные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения;

- обепечить жителей д. Репьевка сжиженным природным газом из газораспределительных сетей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  на 2014-2020 годы

Перечень объектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Тузлукушевский  сельсовет на 2014 – 2020 годы

| № п/п | Наименование объекта | Срок реализации | Сумма тыс.руб. | Источник финансирования | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт сетей централизованного водовода в с. Тузлукуш | 2014-2020 | 5000,00 | Республиканские средства, средства местного бюджета, привлеченные средства |  |
| 2. | Ремонт водовода в д. Ирек | 2015-2020 | 4200,00 | Республиканские средства, средства местного бюджета, привлеченные средства |  |
| 3 | Ремонт водовода в д.Каин-Елга | 2014-2020 | 500,00 | средства местного бюджета, привлеченные средства |  |
| 4 | Ремонт водовода в д. Куш-Елга | 2015 -2020 | 200,00 | средства местного бюджета, привлеченные средства |  |
| 5. | Замена погружного насоса в скважине д. Ирек на энергоэкономичный | 2016 | 90,00 | Республиканские средства, средства местного бюджета, привлеченные средства |  |
| 6 | Подготовка проекта газоснабжения д. Репьевка | 2019-2020 | 1200,00 | Республиканские средства, средства местного бюджета, |  |
|  | итого |  | 11190,00 |  |  |