Утверждена

решением Совета сельского поселения

Тузлукушевский сельсовет

муниципального   района

Белебеевский район

Республики Башкортостан

от 30 апреля 2021 г. № 148

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Тузлукушевский  сельсовет

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2021-2024 годы

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2021-2024 годы» (далее по тексту - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| Разработчики и исполнители Программы | Администрация сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| Цель Программы | Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами, предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального комплекса, повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения. |
| Задачи Программы | 1. Повышение качества и комфортных условий проживания жителей сельского поселения; 2. Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, повышение их надежности; 3. Совершенствование системы учета потребляемых ресурсов, инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; 4. Экономическое стимулирование развития системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий; 5. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; 6. Обеспечение устойчивого функционирования уличного освещения; 7. Улучшение системы отопления в учреждениях сельского поселения; 8. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 9. Повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения. |
| Перечень основных мероприятий | 1. Газификация населенного пункта д. Репьевка. 2. Ремонт и строительство уличных сетей водоснабжения. 3. Модернизация системы уличного освещения. 4. Обустройство 8 контейнерных площадок. 5.Приобретение евроконтейнеров и контейнеров для раздельного сбора ТКО. 6. Ремонт системы отопления в учреждениях культуры сельского поселения, текущий ремонт котельных. 7. Установка 4 контейнеров в местах захоронений. 8. Проведение мероприятий по энергосбережению. 9. Проведение субботников по очистке территорий от мусора. |
| Срок реализации Программы | 2021 -2024 гг. |
| Источники финансирования Программы | Источники финансирования: - средства республиканского бюджета; - средства местного бюджета. Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уточнением бюджетных проектировок и изменений в законодательстве. |
| Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 10647,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение качества предоставления коммунальных услуг; повышение комфортности проживания жителей населенных пунктов; - привлечение внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; 2.В сфере теплоснабжения: - улучшение качества учета тепловой энергии путем замены и поверки приборов учета; - повышение качества обогрева, снижение потерь путем замены в учреждениях отопительных котлов, отработавших нормативный срок службы, на современные, экономичные. - повышение качества обогрева здания путем очистки и ремонта системы отопления в Тузлукушевском СДК. 3. В сфере водоснабжения: - изготовление технических паспортов систем централизованного водоснабжения с. Тузлукуш и д. Ирек; - передача систем централизованного водоснабжения с. Тузлукуш и д. Ирек специализированной обслуживающей организации; - строительство новых и замена изношенных водопроводных сетей; - приобретение и установка новой водонапорной башни в д. Ирек; - мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета); - устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период); - внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 4.В сфере газификации: - газификация д. Репьевка; - завершение газификации домовладений не подключенных к газораспределительным сетям; 5. В сфере электроснабжения: - реконструкция, модернизация сетей наружного освещения улиц и проездов; - оснащение современными приборами учета; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 6. Организация сбора и вывоза ТКО: - улучшение экологической обстановки и санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - привитие жителям навыков раздельного сбора твердых коммунальных отходов; - установка евроконтейнеров в населенных пунктах; - установка контейнеров на всех кладбищах населенных пунктов сельского поселения. |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль осуществляется Администрацией сельского поселения Тузлукушевский сельсовет Белебеевского района Республики Башкортостан |

2. Общие сведения

2.1. Сельское поселение Тузлукушевский сельсовет находится в северной части Белебеевского района. Граничит с г. Белебей, Туймазинским районом и сельскими поселениями Усень-Ивановский, Анновский, Метевбашевский сельсоветы Белебеевского района. Занимает площадь 77,61 кв.км.  Административным центром муниципального образования является  с. Тузлукуш, которое находится в 22 км от города Белебей. Отдаленность от ближайшей ж.д. станции составляет - 34 км – ст. Аксаково Белебеевского района.

Климат. Климат района континентальный, с сухой холодной зимой и жарким летом, большим числом солнечных дней и устойчивой погодой в течение всего года. Продолжительность солнечного сияния 1850-1820 час.                      Тепловой режим. Среднегодовая температура воздуха +2,2 °С. Средняя температура самого холодного месяца зимы – января достигает -14,5 °С, средняя температура июля +18,1°С. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет  -47,0 °С, абсолютная максимальная +37 °С.

Рельеф.  Территория Тузлукушевского сельсовета муниципального района Белебеевский район располагается на приподнятой части Бугульмино – Белебеевской возвышенности и характеризуется полого - увалистыми пространствами с абсолютными отметками поверхности 160-350 м.

Инженерно – геологические условия. Территория Тузлукушевского сельсовета в целом не благоприятна для градостроительного освоения. На местности присутствуют крутые склоны водоразделов и оврагов, имеются мелкие заболоченности, местность подтапливается паводковыми водами.

Гидрогеологические условия. Подземные воды содержатся в четвертичных отложениях и коренных породах. Грунтовые воды вскрываются многочисленными колодцами. Водоносный горизонт аллювиальных отложений распространен в долине р.Усень и приурочен к гравийно-галечным отложениям. Уровень подземных вод зафиксирован на глубине 6-12м., мощность водосодержащей гравийно-галечной толщи 5,5-9,5м.

Ландшафт степной. Лесом покрыто менее 15% территории. Лесная зона представлена широколиственными и хвойными лесами. Главными лесообразующими породами являются: сосна, липа, осина, береза, второстепенными - ильм, вяз, ива, ольха, серая и др., подлесок-лещина, рябина, черемуха, клен. В культурах – сосна, лиственница, дуб.

Полезные ископаемые. На территории Тузлукушевского сельского поселения разведаны месторождения гажи известковой (на северо-западе с. Тузлукуш); строительных песков (на севере д.Репьевка в 500м.); газа (на севере д. Исмагилово); строительных грунтов (на востоке с. Тузлукуш в 300 м и на севере д.Репьевка), серой глины (между д. Куш-Елга и с. Тузлукуш); учтено два месторождения нефти (на севере д. Каин-Елга и на западе д. Исмагилово).

Гидрографическая сеть.  По территории сельского поселения протекает сеть малых рек, в т.ч. река Усень, река Арелга, речки: Вишневка, Письмянка, Куркул, Шарлама. В сельском поселении находятся множество ручьев, родников, 2 пруда. Во время весеннего половодья  реки Усень  и Куркул выходят из берегов и подтапливают окрестные поля, луга, иногда в зоне подтопления оказываются и жилые дома в д. Каин-Елга и с. Тузлукуш, размываются автомобильные дороги.

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами 
от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. 
№ 261–ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Программа предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения   сельского поселения Тузлукушевский сельсовет. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы благоустройства и комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

Программа благоустройства и комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2021 – 2024 годы   предусматривает проведение работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов, обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетных национальных проектов.  Программа направлена на обеспечение положительного эффекта санитарно-эпидемиологической обстановки, надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.  Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, отвечает интересам жителей сельского поселения Тузлукушевский  сельсовет муниципального района Белебеевского  район Республики Башкортостан (далее сельского поселения) и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ. В связи с тем, что сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств республиканского, районного и местного бюджета, привлеченных средств, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

Достижение целей устойчивого роста благосостояния и качества жизни граждан сельского поселения, а также создание благоприятных условий хозяйствования зависит от решения ряда основных проблем.

Ключевыми проблемами развития поселения являются:

Демография:

- Старение населения. Естественная убыль населения.

- Отток трудоспособного населения в города.

Жилищное строительство:

- Отсутствие денежных средств, проблемы в получении кредита из-за отсутствия обеспечения сдерживают индивидуальное жилищное строительство в поселении.

- Нет участия в программах по строительству жилья для молодых специалистов.

Жилищно-коммунальный  комплекс

- 70-80%-ный износ имеющихся водопроводных систем.

- Недостаток бюджетных средств для проведения капитального ремонта  водопроводных систем, каптажей, строительства централизованных водопроводных линий.

- Отсутствие разработанных проектов зон санитарной охраны родников и скважины для водоснабжения жителей населенных пунктов.

- Отсутствие газификации д. Репьевка.

Транспорт и дорожное хозяйство:

1. Отсутствие постоянного автобусного сообщения с районным центром.

2.Недостаток бюджетных средств для проведения капитального ремонта мостов и улично – дорожных сетей.

Малое предпринимательство:

- Недостаток собственных ресурсов для развития малого предпринимательства.

- Развитие малого бизнеса в основном в сфере торговли.

Труд и занятость:

- Дефицит трудовых ресурсов по определенным рабочим специальностям из-за оттока в города.

- Продолжает расти сложность трудоустройства ряда социально – демографических групп (молодежи без практического опыта работы, граждан предпенсионного возраста).

Социальная инфраструктура:

- Высокая доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в общей численности населения.

- Увеличение доли граждан пожилого возраста в общей численности населения.

- Отсутствие школ, детских дошкольных учреждений, фельдшерских пунктов непривлекательно для молодых семей.

- Недостаточное экологическое воспитание населения.

Экология:

- Отсутствие должного внимания сельхозпредприятий и населения к состоянию окружающей среды.

- Недостаток бюджетных средств для организации раздельного сбора и вывоза мусора.

Агропромышленный комплекс:

- Отсутствие необходимых инвестиций в агропромышленный комплекс для расширения и укрепления материально – технической базы.

- Недостаточно развит малый бизнес в сфере АПК.

- Финансовая неустойчивость отрасли.

- Отток трудоспособного населения в города.

- Нежелание фермеров кооперироваться.

- Неиспользование в полную мощность имеющихся помещений.

- Уменьшение поголовья домашних животных в личных подсобных хозяйствах.

4. Цели и задачи Программы

Цель Программы - обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами,  предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального комплекса, повышение эксплуатационной  надежности  объектов жизнеобеспечения.

Основные задачи Программы:

1. Повышение качества и комфортных условий проживания жителей сельского поселения;

2. Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, повышение их надежности;

3. Совершенствование системы учета потребляемых ресурсов, инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;

4. Экономическое стимулирование развития системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

5.    Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям;

6. Обеспечение устойчивого функционирования уличного освещения;

7. Улучшение системы отопления в учреждениях сельского поселения;

8. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

9. Повышение уровня газификации населённых пунктов     сельского поселения.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2021-2024 годов.

6. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

6.1. Водоснабжение

Источником централизованного водоснабжения с. Тузлукуш сельского поселения Тузлукушевский  сельсовет муниципального района Белебеевский  район Республики Башкортостан является каптажный колодец объемом 6 куб м., откуда вода поступает в сети самотеком. Каптаж «Тузлукушевский» введен в эксплуатацию в 1972 году. Начиная с 2015 г. проводились капитальные ремонты системы, замена изношенных металлических труб на полипропиленовые протяженностью 2,0 км. С 2015 г. имеется договор водопользования с Министерством природопользования и экологии РБ. Источником централизованного водоснабжения д. Ирек является водокачка со скважиной глубиной 62 м и водонапорной башней объемом 10 куб.м. Имеется лицензия. Населенные пункты д. Азекеево, д. Байрак, д. Репьевка, д. Исмагилово, д. Каин-Елга и д. Куш-Елга  снабжаются питьевой водой из родников. Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Общая протяженность водопроводных сетей составляет 6,00 км.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, выявлено:

-  в связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ухудшается;

- растет процент утечек;

- износ водопроводных сетей составляет 70 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 25- 35% от объема воды поданной в сеть;

- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Проблемы водоснабжения сельского  поселения:

- требуется замена сетей водоснабжения диаметром 63 мм протяженностью 1 км в 
с. Тузлукуш и 0,330 км в д. Ирек;

- ремонт каптажных колодцев в д. Байрак, д. Репьевка, д. Исмагилово, д. Каин-Елга и д. Куш-Елга;

- централизация подачи воды в населенных пунктах: д. Азекеево, д. Байрак, д. Репьевка, д. Исмагилово, д. Каин-Елга и д. Куш-Елга.

6.2. Электроснабжение

Система электроснабжения сельского поселения централизованная.

Основным централизованным источником электроснабжения с. Тузлукуш являются распределительные подстанции (КТП) в количестве 3 штук, в д. Исмагилово – 4 штуки, в 
д.  Ирек – 1 шт.,  д. Азекеево – 1 шт., д. Байрак – 1 шт., д. Каин - Елга – 2 шт.,  д. Куш-Елга – 1 шт.,  д. Репьевка – 1 шт. Уличное освещение имеется во всех населенных пунктах. Есть потребность в монтировании провода уличного освещения, для централизованного автоматического включения уличного освещения.

6.3. Газоснабжение

Газоснабжение сельского поселения осуществляется природным газом и баллонным газом.

Из 8 населенных пунктов сельского поселения  7 газифицированы. Не газифицирована д. Репьевка из-за малого количества постоянных жителей, в основном дачники. В Репьевке развивается крестьянско-фермерское хозяйство «Шипицын А.С.», в связи с чем есть потребность в газификации населенного пункта.

Точкой подключения индивидуальной жилой застройки и общественной зоны в 
населенных пунктах сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район  РБ является  существующий газопровод высокого давления (I категории)

6.4. Теплоснабжение

В сельском поселении нет многоквартирных домов с централизованной системой отопления. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предполагается осуществлять от автономных котельных малой мощности, работающих на природном газе низкого давления.

6.5. Сбор и вывоз ТКО

Сбором твердых бытовых отходов, утилизацией и эксплуатацией полигона  занимается Организация ООО «Экология Т». Обустроены 15 площадок сбора ТБО, в 2021 году планируется постепенная замена металлических контейнеров на евроконтейнера и контейнера для раздельного сбора ТБО, обустройство 8 площадок.

5. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами,  предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального комплекса, повышение эксплуатационной  надежности  объектов жизнеобеспечения.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы. В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-теплоснабжению, водоснабжению, газоснабжению и сбору ТКО. Положительным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и газоснабжению, по сбору ТКО, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

6. Механизм реализации Программы

Администрация сельского поселения сельского поселения Тузлукушевский  сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение);

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законодательством;

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельского поселения с привлечение средств республиканского бюджета, районного бюджета, других источников финансирования. Общий объем финансирования Программы составляет  10647,00 тыс. рублей.

Финансирование Программы предусматривает финансирование из республиканского и районного бюджетов в виде дотаций местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2021-2023 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный  год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, вывоз ТКО);

- поэтапно восстановить ветхие водопроводные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- обеспечение надлежащего сбора и вывоза твердых коммунальных отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Приложение

к Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Тузлукушевский сельсовет муниципального района

Белебеевский район Республики Башкортостан на 2021-2024 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | всего | Источник финансирования |
| Водоснабжение |  |
| 1 | Изготовление технической документации на централизованные системы водоснабжения с. Тузлукуш и д. Ирек | 50,0 |  |  |  | 50,0 | Бюджет МР |
| 2 | Ремонт водопроводной сети с. Тузлукуш, ул. Чапаева, 250 м | 120,00 |  |  |  | 120,00 | Привлеченные средства |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. Ирек, ул. Зеленая,330 м, ремонт водонапорной башни |  | 600,00 |  |  | 600,00 | Местный, республиканский бюджет и привлеченные средства |
| 4 | Ремонт водопроводной сети с. Тузлукуш, ул. Чапаева - пер. Школьный, 250 м |  |  | 420,0 |  | 420,0 | Местный бюджет |
| 5 | Ремонт ограждения водозабора с. Тузлукуш, д. Каин-Елга, д. Ирек, д. Азекеево |  |  |  | 560,0 | 560,0 | Республиканский местный |
| 6 | Ремонт каптажных колодцев и ограждения водозабора д. Репьевка, д. Байрак, д. Куш-Елга, д. Каин-Елга |  | 360,00 |  |  | 360,00 | Местный, бюджет и привлеченные средства |
| Итого | 170,00 | 960,00 | 420,00 | 560,00 | 2110,00 |  |
| Электроснабжение |  |
| 6 | Модернизация системы уличного освещения с. Тузлукуш (замена светильников ДнаТ-150 на светодиодные, проведение V провода) | 90 |  | 120,0 |  | 210,0 | Республиканский Местный |
| 7 | Модернизация системы уличного освещения д. Исмагилово(замена светильников ДнаТ-150 на на светодиодные, проведение V провода ) | 60,0 |  |  | 140,00 | 200,0 | Республиканский Местный |
| 8 | Модернизация системы уличного освещения д. Ирек (замена светильников ДнаТ-150 на светодиодные), проведение V провода |  | 100,0 |  |  | 100,0 | Республиканский Местный |
| 9 | Модернизация системы уличного освещения д. Азекеево, д. Байрак (замена светильников ДнаТ-150 на светодиодные, установка счетчиков) |  |  | 130,00 |  | 130,0 | Республиканский Местный |
| Итого | 150,00 | 100,00 | 250,00 | 140,00 | 640,0 |  |
| Газоснабжение |  |
| 10 | Изготовление проектной документации на газификацию д. Репьевка сельского поселения Тузлукушевский сельсовет МР Белебеевский район РБ |  | 1000,00 |  |  | 1000,00 | Республиканский Местный |
| 11 | Строительство распределительной газовой сети газоснабжения ул. Центральная в д. Репьевка сельского поселения Тузлукушевский сельсовет МР Белебеевский район РБ |  |  |  | 3000,00 | 3000,00 | Республиканский Местный |
| 11 | Подключение новых потребителей к сетям газоснабжения по ул. Центральная д. Репьевка сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |  |  |  | 1200,0 | 1200,0 | Средства собственников |
| Итого |  | 1000,00 |  | 4200,00 | 5200,0 |  |
|  | Дорожное хозяйство |  |
| 12 | Содержание автомобильной дороги (грейдерование) в д. Исмагилово, 1400м., д. Каин-Елга, д. Куш-Елга | 23,00 |  |  | 120,00 | 143,00 | Бюджет МР |
| 13 | Ремонт автомобильной дороги в д. Куш-Елга, ул. Центральная, 785м |  | 1100,00 |  |  | 1100,00 | Бюджет МР |
|  | Обустройство недостающих дорожных знаков в населенных пунктах сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |  |  | 90,00 |  | 90,00 | Бюджет МР |
|  | Ремонт автомобильной дороги в д. Ирек |  | 350,0 |  |  | 350,0 | Бюджет МР |
|  | Ремонт автомобильной дороги в д. Каин-Елга, ул. Центральная, 800м |  |  | 200,00 |  | 200,00 | Бюджет МР |
| Итого | 23,00 | 1450,00 | 290,00 | 120,00 | 1883,00 |  |
| Сбор и вывоз ТКО |
| 15 | Приобретение евроконтейнеров для раздельного сбора ТКО | 196,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | 496,00 | Бюджет МР |
| 16 | Обустройство контейнерных площадок | 262,00 |  |  |  | 262,00 | Республиканский бюджет |
| 17 | Установка контейнеров на кладбищах населенных пунктов |  | 56,00 |  |  | 56,00 | Местный бюджет |
| Итого | 458,00 | 156,00 | 100,00 | 100,00 | 814,00 |  |
| ВСЕГО | 801,00 | 3666,00 | 1060,00 | 4980,00 | 10647,00 |  |